{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,6],[2,1,6,1],[2,3,6,3],[2,4,6,4],[2,5,6,5],[2,6,6,6],[7,1,8,1],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[9,1,11,1],[9,3,11,3],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[12,1,13,1],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[14,1,15,1],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[17,1,20,1],[17,3,20,3],[17,4,20,4],[17,5,20,5],[17,6,20,6],[21,1,23,1],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,23,6],[25,0,25,1],[25,2,25,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["济南理工学校电气设备检测服务采购询价单"]
["序号","项目名称","规  格","单位","数量","单价","合计"]
[1,"变压器试验","高、低压绕组直流电阻","台",2]
[2,null,"高低压绕组绝缘电阻"]
[3,null,"铁芯绝缘电阻"]
[4,null,"高/低压绕组"]
[5,null,"耐压"]
[6,"电缆试验","绝缘电阻","条",4]
[7,null,"耐压"]
[8,"负荷开关试验","导电回路接触电阻","台",2]
[9,null,"整体绝缘电阻及耐压"]
[10,null,"断口绝缘电阻及耐压"]
[11,"避雷器试验","绝缘电阻","组",4]
[12,null,"直流1mA电压及75%U1mA泄漏电流"]
[13,"母线","交流耐压试验","段",2]
[14,null,"绝缘电阻"]
[15,"接地系统","绝缘电阻","套",1]
[16,"继电保护","线路保护","套",5]
[17,null,"中央信号装置检验"]
[18,null,"开关转动试验"]
[19,null,"备用电源自投装置检验"]
[20,"高压断路器","导电回路接触电阻","台",5]
[21,null,"整体绝缘电阻及交流耐压"]
[22,null,"断口绝缘电阻及交流耐压"]
[23,"备自投","双电源自动切换试验","套",1]
["总价合计："]
[null,"报价单位公章："]
[null,"日期：    年    月    日"]