## Sheet1 (2)
济南理工学校配电室设备预防性试验报价表
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
[5 empty] | （元） | （元）
1 | 变压器试验 | 高、低压绕组直流电阻 | 台 | 2
高低压绕组绝缘电阻
铁芯绝缘电阻
高/低压绕组
耐压
2 | 电缆试验 | 绝缘电阻 | 条 | 4
耐压
3 | 负荷开关试验 | 导电回路接触电阻 | 台 | 2
整体绝缘电阻及耐压
断口绝缘电阻及耐压
4 | 避雷器试验 | 绝缘电阻 | 组 | 4
直流1mA电压及75%U1mA泄漏电流
5 | 母线 | 交流耐压试验 | 段 | 2
绝缘电阻
6 | 接地系统 | 绝缘电阻 | 套 | 1
7 | 继电保护 | 线路保护 | 套 | 5
中央信号装置检验
开关转动试验
备用电源自投装置检验
8 | 高压断路器 | 导电回路接触电阻 | 台 | 5
整体绝缘电阻及交流耐压
断口绝缘电阻及交流耐压
9 | 绝缘工器具 | 绝缘手套、绝缘靴、验电器、绝缘杆、接地棒 | 组 | 1
10 | 备自投装置 | 采购安装、调试、质保 | 台 | 1 |  |  | 视检测结果确定是否采购
10 | 合计