济南理工学校

食堂消防喷淋安装服务报价单

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋头安装：感温60℃；售卖区 | 个 | 8 |  |  |
| 2 | 喷淋头安装：感温90℃；厨房 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 镀锌方管支架：售卖区，40*80方管横向支架 | M | 32 |  |  |
| 4 | 角钢支架：厨房 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 铜球阀安装DN25 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | DN25镀锌钢管丝接安装 | M | 44 |  |  |
| 7 | 吊顶拆除、恢复 | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：以上报价含税

报价单位：

日期：   年    月     日