报价明细表

| 序号 | 设备位置 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填料 | 沉淀池斜板 | 孔径80mm PP材质 60杜夹角 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 格栅渠 | 机械格栅 | 宽500mm间距5mmN=0.55kW | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 厌氧池 | 潜水搅拌机 | N=0.55kw 带可提升支架 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 沉淀池 | 污泥回流泵 | Q=15m3/h，H=12mN=1.5kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 消毒池 | PAC投加泵 | Q=0~100L/h，N=0.25kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消毒池 | 次氯酸钠投加泵 | Q=0~100L/h，N=0.25kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 污泥清理 | 清淤清理 | 人工+机械 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 好氧池 | 硝化回流泵 | Q=25m3/h，H=12mN=2.2kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 液位计 | 传感液位计 | T2850液位计量程0-10m带显示 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 调节池 | 调节池提升泵 | Q=15m3/h，H=12m，N=1.5kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 缺氧池 | 潜水搅拌机 | N=0.55kw 带可提升支架 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计：小写（人民币）： 元，大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：